## Worksheet
Orcamento de Processo de Compra Numero: 1252 do Processo de Compra
Codigo do Orcamento: 1448
Objeto:
Codigo do Orcamento do Fornecedor:
CPF / CNPJ:
Nome / Razao Social:
Cod. Item | Seq. Item | Servico Material | UN | Qtde | Valor Unit. | Valor Total | Marca
28097 | 1 | CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERMOLABEIS. GABINETE EXTERNO BT 1100.420 L PREMIUM TIPO VERTICAL CONSTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. MONTADO SOBRE CHASSI METALICO E SAPATAS ROSCADAS. GABINETE INTERNO CONSTRUIDO TOTALMENTE EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL DOTADO DE 5 PRATELEIRAS AJUSTAVEIS E REMOVIVEIS.ILUMINACAO INTERNA ATRAVES DE LAMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMATICO NA ABERTURA DA PORTA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO COM A PORTA FECHADA. ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE. HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA ATRAVES DE VENTILADOR DA UNIDADE DE AR FORCADO COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA. PORTA VERTICAL DE VIDRO DUPLO COM SISTEMA ANTIEMBACANTE VEDACAO ATRAVES DE PERFIL MAGNETICO. REFRIGERACAO ATRAVES DE COMPRESSOR HERMETICO COM CIRCULACAO DE GAS ECOLOGICO R 134 A ISENTO DE CFC UNIDADE EVAPORADORA ALETADA TIPO AR FORCADO. SISTEMA DE DEGELO AUTOMATICO SECO COM EVAPORACAO DO CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA CAMARA COM CHAVE GERAL FUSIVEIS DE PROTECAO NA PARTE POSTERIOR E PAINEL FRONTAL DO TIPO MEMBRANA COM TECLAS SOFT TOUCH. DISPLAY EM LCD COM APRESENTACAO SIMULTANEA DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO TEMPERATURAS MINIMA E MAXIMAS ATINGIDAS AJUSTE DOS PARAMETROS SISTEMA DE VERIFICACAO AUTOMATICA DA PROGRAMACAO SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMACAO CONTRA MANUSEIO INADVERTIDO SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARAMETROS PROGRAMADOS MESMO COM VARIACAO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO FILTRO CONTRA RUIDOS ELETROMAGNETICOS COM APRESENTACAO DE DATA E HORARIO. DOTADO DE SENSORES TIPO NTC. ALARMES TEMPERATURA ABAIXO DE 2 C TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8 C OU PROGRAMAVEL PELO USUARIO FALTA DE ENERGIA ELETRICA PORTA ABERTA COM TECLA DE INIBICAO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS. FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2 C E 8 C COM PONTO FIXO EM 4 C OU PROGRAMAVEL PELO USUARIO. REGISTRADOR DE TEMPERATURA REGISTRADOR ELETRONICO DAS TEMPERATURAS MINIMA E MAXIMAS ATINGIDAS APRESENTADAS NO DISPLAY DE PROCESSOS. DISCADOR SISTEMA AUTOMATICO QUE REALIZA LIGACOES TELEFONICAS VIA CENTRAL TELEFONICA OU LINHA FIXA DIRETA PARA ATE SEIS NUMEROS CELULARES OU FIXOS SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRITICA. CAPACIDADE INTERNA 420 LITROS. DIMENSOES EXTERNAS 198 ALT X 74 LARG X 67 5 PROF CM . FUNCIONAMENTO BIVOLT 127 220 VOLTS 50 60 HZ. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA 80573310001. GARANTIA 12 MESES. | UNID | 3 |  | 0
|  |  |  | Valor Orcamento: |  | 0