## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG | [5 empty] | DATA | 2023-12-26
OBJETO | REFORMA DO BALNEÁRIO DE JURAMENTO-MG | [5 empty] | LOTE
MODALIDADE | CONCORRENCIA | REGIME DE EXECUÇÃO | 1 – Empreitada por Preço Global |  | CIDADE | JURAMENTO | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | 2023-08-31 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 29.42% | BDI 2
|  | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 507715.28
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 |  |  | REFORMA DO BALNEÁRIO NO MUNICÍPIO DE JURAMENTO - MG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1367.14 | 29.42% | 1367.14 | 1769.35 | 1769.35
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 17.43 | 8.11 | 29.42% | 8.11 | 10.5 | 183.02
1.2.2 | ED-48479 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 99.11 | 15.69 | 29.42% | 15.69 | 20.31 | 2012.92
1.2.3 | ED-48472 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 9.02 | 9.87 | 29.42% | 9.87 | 12.77 | 115.19
1.2.4 | ED-48439 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 8.55 | 14.65 | 29.42% | 14.65 | 18.96 | 162.11
1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO E MOBILIÁRIOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | COMP-POSTE 7M | PRÓPRIO | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONICO CONTÍNUO RETO DUPLO, ENGASTADO, H = 7 M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS DE LED 98 W ATÉ 137 W, SUPORTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 2825.95 | 29.42% | 2825.95 | 3657.34 | 36573.4
1.3.2 | S11718 | ORSE | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | M2 | 6.6 | 559.01 | 29.42% | 559.01 | 723.47 | 4774.9
1.3.3 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 74.97 | 81.57 | 29.42% | 81.57 | 105.57 | 7914.58
1.3.4 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 54.75 | 32.55 | 29.42% | 32.55 | 42.13 | 2306.62
1.3.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 54.75 | 11.04 | 29.42% | 11.04 | 14.29 | 782.38
1.3.6 | 101204 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 21.96 | 37.4 | 29.42% | 37.4 | 48.4 | 1062.86
1.4 |  |  | PÓRTICO DE ENTRADA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.1 | COMP-LOC | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) (M2) | M2 | 6 | 6.97 | 29.42% | 6.97 | 9.02 | 54.12
1.4.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.51 | 70.29 | 29.42% | 70.29 | 90.97 | 46.39
1.4.3 | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 0.49 | 20.43 | 29.42% | 20.43 | 26.44 | 12.96
1.4.4 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.02 | 527.1 | 29.42% | 527.1 | 682.17 | 13.64
1.4.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.44 | 485.78 | 29.42% | 485.78 | 628.7 | 276.63
1.4.6 | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 44 | 21.76 | 29.42% | 21.76 | 28.16 | 1239.04
1.4.7 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 17.71 | 19.38 | 29.42% | 19.38 | 25.08 | 444.17
1.4.8 | COT-001 | COTAÇÃO | PLACA DE MADEIRA COM ESCRITA ENTALHADA | UN | 1 | 3626.33 | 29.42% | 3626.33 | 4693.2 | 4693.2
1.4.9 | MATRO-10452 | SETOP | PORTEIRA (3,30X2,20 C/5 TAB. HORIZ.E 2 TRANSV.) ESCA UNID. | UN | 1 | 1269.86 | 29.42% | 1269.86 | 1643.45 | 1643.45
1.5 |  |  | CASA DO ARTESÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 337.64 | 2.69 | 29.42% | 2.69 | 3.48 | 1174.99
1.5.1.2 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 43.88 | 14.65 | 29.42% | 14.65 | 18.96 | 831.96
1.5.1.3 | ED-48479 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 43.88 | 15.69 | 29.42% | 15.69 | 20.31 | 891.2
1.5.1.4 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 11.74 | 2.25 | 29.42% | 2.25 | 2.91 | 34.16
1.5.2 |  |  | PISO E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.2.1 | 90950 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 43.88 | 85.48 | 29.42% | 85.48 | 110.63 | 4854.44
1.5.2.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 43.88 | 84.19 | 29.42% | 84.19 | 108.96 | 4781.16
1.5.2.3 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 11.74 | 15.44 | 29.42% | 15.44 | 19.98 | 234.57
1.5.2.4 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 337.64 | 3.38 | 29.42% | 3.38 | 4.37 | 1475.49
1.5.2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 337.64 | 11.04 | 29.42% | 11.04 | 14.29 | 4824.88
1.5.2.6 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 21 | 34.28 | 29.42% | 34.28 | 44.37 | 931.77
1.6 |  |  | ARQUIBANCADAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.1 | ED-48213 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 74.2 | 203.87 | 29.42% | 203.87 | 263.85 | 19577.67
1.6.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 74.2 | 6.12 | 29.42% | 6.12 | 7.92 | 587.66
1.6.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 74.2 | 24.21 | 29.42% | 24.21 | 31.33 | 2324.69
1.6.4 | 6081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 17.92 | 51.12 | 29.42% | 51.12 | 66.16 | 1185.59
1.6.5 | RO-40238 | SETOP | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERROS | M3 | 17.92 | 24.23 | 29.42% | 24.23 | 31.36 | 561.97
1.6.6 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2.35 | 729.25 | 29.42% | 729.25 | 943.8 | 2217.93
1.6.7 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 99.4 | 3.38 | 29.42% | 3.38 | 4.37 | 434.38
1.6.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 99.4 | 11.04 | 29.42% | 11.04 | 14.29 | 1420.43
1.7 |  |  | PALHOÇAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.1 |  |  | PILARES DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.1.1 | COMP-LOC | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) (M2) | M2 | 34.96 | 6.97 | 29.42% | 6.97 | 9.02 | 315.34
1.7.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.9 | 70.29 | 29.42% | 70.29 | 90.97 | 354.78
1.7.1.3 | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 6 | 20.43 | 29.42% | 20.43 | 26.44 | 158.64
1.7.1.4 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.3 | 527.1 | 29.42% | 527.1 | 682.17 | 204.65
1.7.1.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.9 | 485.78 | 29.42% | 485.78 | 628.7 | 1823.23
1.7.1.6 | 00002788 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 76.32 | 169.88 | 29.42% | 169.88 | 219.86 | 16779.72
1.7.1.7 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 58.33 | 19.38 | 29.42% | 19.38 | 25.08 | 1462.92
1.7.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.2.1 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 34.96 | 4.49 | 29.42% | 4.49 | 5.81 | 203.12
1.7.2.2 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.75 | 527.1 | 29.42% | 527.1 | 682.17 | 1193.8
1.7.2.3 | ED-50562 | SETOP | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 60X60CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 34.96 | 84.72 | 29.42% | 84.72 | 109.64 | 3833.01
1.7.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.3.1 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 | 60.44 | 141.82 | 29.42% | 141.82 | 183.54 | 11093.16
1.7.3.2 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 60.44 | 65.57 | 29.42% | 65.57 | 84.86 | 5128.94
1.8 |  |  | MONUMENTO DE HOMENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.8.1 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2.52 | 63.09 | 29.42% | 63.09 | 81.65 | 205.76
1.8.2 | 6081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 0.44 | 51.12 | 29.42% | 51.12 | 66.16 | 29.11
1.8.3 | RO-40238 | SETOP | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERROS | M3 | 0.44 | 24.23 | 29.42% | 24.23 | 31.36 | 13.8
1.8.4 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2.52 | 6.12 | 29.42% | 6.12 | 7.92 | 19.96
1.8.5 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 3.03 | 30.75 | 29.42% | 30.75 | 39.8 | 120.59
1.8.6 | MATED-12708 | SETOP | REVESTIMENTO EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦ TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 2CM) M2 | M2 | 3.03 | 212.56 | 29.42% | 212.56 | 275.1 | 833.55
1.8.7 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 6 | 64.14 | 29.42% | 64.14 | 83.01 | 498.06
1.9 |  |  | BANHEIROS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.1.1 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 39.79 | 14.65 | 29.42% | 14.65 | 18.96 | 754.42
1.9.1.2 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 1.09 | 256.67 | 29.42% | 256.67 | 332.18 | 362.08
1.9.1.3 | ED-48435 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.99 | 92.63 | 29.42% | 92.63 | 119.88 | 118.68
1.9.1.4 | ED-48508 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 0.24 | 7.7 | 29.42% | 7.7 | 9.97 | 2.39
1.9.1.5 | ED-48502 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 66.46 | 18.31 | 29.42% | 18.31 | 23.7 | 1575.1
1.9.1.6 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 37.11 | 2.25 | 29.42% | 2.25 | 2.91 | 107.99
1.9.1.7 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.36 | 8.11 | 29.42% | 8.11 | 10.5 | 35.28
1.9.1.8 | ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 7 | 37.99 | 29.42% | 37.99 | 49.17 | 344.19
1.9.2 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.2.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 34.4 | 61.47 | 29.42% | 61.47 | 79.55 | 2736.52
1.9.2.2 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 48.4 | 93.31 | 29.42% | 93.31 | 120.76 | 5844.78
1.9.2.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 2.21 | 90.98 | 29.42% | 90.98 | 117.75 | 260.23
1.9.2.4 | ED-48216 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 5.93 | 140.58 | 29.42% | 140.58 | 181.94 | 1078.9
1.9.2.5 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2.45 | 6.12 | 29.42% | 6.12 | 7.92 | 19.4
1.9.2.6 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 2.45 | 32.55 | 29.42% | 32.55 | 42.13 | 103.22
1.9.2.7 | 6081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 3.68 | 51.12 | 29.42% | 51.12 | 66.16 | 243.47
1.9.2.8 | RO-40238 | SETOP | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERROS | M3 | 3.68 | 24.23 | 29.42% | 24.23 | 31.36 | 115.4
1.9.2.9 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 1.12 | 729.25 | 29.42% | 729.25 | 943.8 | 1057.06
1.9.2.10 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 59.93 | 15.44 | 29.42% | 15.44 | 19.98 | 1197.4
1.9.2.11 | ED-51002 | SETOP | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 0.24 | 295.29 | 29.42% | 295.29 | 382.16 | 91.72
1.9.3 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.3.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 201.52 | 2.69 | 29.42% | 2.69 | 3.48 | 701.29
1.9.3.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 201.52 | 3.93 | 29.42% | 3.93 | 5.09 | 1025.74
1.9.3.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 201.52 | 11.04 | 29.42% | 11.04 | 14.29 | 2879.72
1.9.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.4.1 | ED-50979 | SETOP | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | M2 | 3.36 | 399.88 | 29.42% | 399.88 | 517.52 | 1738.87
1.9.4.2 | ED-23033 | SETOP | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | UN | 2 | 151.23 | 29.42% | 151.23 | 195.72 | 391.44
1.9.4.3 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 22.92 | 34.28 | 29.42% | 34.28 | 44.37 | 1016.96
1.9.5 |  |  | LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.5.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 295.77 | 29.42% | 295.77 | 382.79 | 1531.16
1.9.5.2 | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 5 | 68.15 | 29.42% | 68.15 | 88.2 | 441
1.9.5.3 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 253.93 | 29.42% | 253.93 | 328.64 | 1643.2
1.9.5.4 | S12342 | ORSE | Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p) | M | 2 | 674.99 | 29.42% | 674.99 | 873.57 | 1747.14
1.9.5.5 | MATED-11750 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO ( MATERIAL: PLÁSTICO¦ POTÊNCIA: 4600W/127V OU 5500W/220V¦ACABAMENTO: BRANCO¦BRAÇO CHUVEIRO: INCLUSO) um | UN | 2 | 65.96 | 29.42% | 65.96 | 85.37 | 170.74
1.9.5.6 | ED-50221 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 3 | 124.35 | 29.42% | 124.35 | 160.93 | 482.79
1.9.5.7 | ED-50223 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 3 | 143.33 | 29.42% | 143.33 | 185.5 | 556.5
1.10 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10.1.1 | ED-48435 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 4.9 | 92.63 | 29.42% | 92.63 | 119.88 | 587.41
1.10.1.2 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.45 | 256.67 | 29.42% | 256.67 | 332.18 | 149.48
1.10.1.3 | ED-48479 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 644.6 | 15.69 | 29.42% | 15.69 | 20.31 | 13091.83
1.10.2 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10.2.1 | ED-48195 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 70.14 | 73.08 | 29.42% | 73.08 | 94.58 | 6633.84
1.10.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 140.28 | 6.12 | 29.42% | 6.12 | 7.92 | 1111.02
1.10.2.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 140.28 | 24.21 | 29.42% | 24.21 | 31.33 | 4394.97
1.10.2.4 | S03226 | ORSE | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | M | 4.28 | 188.34 | 29.42% | 188.34 | 243.75 | 1043.25
1.10.3 |  |  | PISO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10.3.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 641.23 | 2.86 | 29.42% | 2.86 | 3.7 | 2372.55
1.10.3.2 | S02657 | ORSE | Lastro de brita 2 | M3 | 19.24 | 195.5 | 29.42% | 195.5 | 253.02 | 4868.1
1.10.3.3 | ED-29581 | SETOP | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | M2 | 641.23 | 20.43 | 29.42% | 20.43 | 26.44 | 16954.12
1.10.3.4 | ED-49637 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 51.3 | 705.63 | 29.42% | 705.63 | 913.23 | 46848.7
1.10.3.5 | I02565 | ORSE | Corte em pisos ou lajes de concreto utilizando cotadora de piso e discos diamantados | M | 1280 | 6.5 | 29.42% | 6.5 | 8.41 | 10764.8
1.10.3.6 | ED-50619 | SETOP | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M2 | 641.23 | 11.93 | 29.42% | 11.93 | 15.44 | 9900.59
1.10.3.7 | ED-50235 | SETOP | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE | M | 1280 | 1.03 | 29.42% | 1.03 | 1.33 | 1702.4
1.10.4 |  |  | PORTÃO E ALAMBRADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10.4.1 | MATED-12664 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 ,TELA FIO 12# 1/2 DE ABRIR M2 | M2 | 2.1 | 409.71 | 29.42% | 409.71 | 530.25 | 1113.53
1.10.4.2 | ED-9100 | SETOP | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 442.5 | 174.41 | 29.42% | 174.41 | 225.72 | 99881.1
1.10.4.3 | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 444.6 | 35.26 | 29.42% | 35.26 | 45.63 | 20287.1
1.10.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10.5.1 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 334.83 | 9.87 | 29.42% | 9.87 | 12.77 | 4275.78
1.10.5.2 | ED-50461 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 432 | 10.9 | 29.42% | 10.9 | 14.11 | 6095.52
1.10.6 |  |  | ITENS ESPORTIVOS E REFLETORES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10.6.1 | COM-POSTE9 | PRÓPRIO | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS. | UN | 4 | 2349.2 | 29.42% | 2349.2 | 3040.33 | 12161.32
1.10.6.2 | S12808 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 12 | 266.09 | 29.42% | 266.09 | 344.37 | 4132.44
1.10.6.3 | ED-49569 | SETOP | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA | UN | 2 | 3135.93 | 29.42% | 3135.93 | 4058.52 | 8117.04
1.10.6.4 | 103769 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 3255.45 | 29.42% | 3255.45 | 4213.2 | 4213.2
1.10.6.5 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 2605.12 | 29.42% | 2605.12 | 3371.55 | 3371.55
1.11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.11.1 | ED-20579 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 2878.01 | 29.42% | 2878.01 | 3724.72 | 3724.72
1.11.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1505.4 | 3.64 | 29.42% | 3.64 | 4.71 | 7090.43
1.11.3 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 181.96 | 20.31 | 29.42% | 20.31 | 26.29 | 4783.73
1.11.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 226.71 | 5.63 | 29.42% | 5.63 | 7.29 | 1652.72
1.11.5 | I04615 | ORSE | Cordoalha de aço 3/8" | m | 25 | 6 | 29.42% | 6 | 7.77 | 194.25
1.11.6 | ED-49166 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (300X300X120)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | un | 28 | 231.44 | 29.42% | 231.44 | 299.53 | 8386.84
1.11.7 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 43.74 | 29.42% | 43.74 | 56.61 | 226.44
1.11.8 | MATED-12254 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 35A UN | un | 9 | 37.64 | 29.42% | 37.64 | 48.71 | 438.39
1.11.9 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 95.09 | 29.42% | 95.09 | 123.07 | 123.07
1.11.10 | ED-49229 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | un | 3 | 21.89 | 29.42% | 21.89 | 28.33 | 84.99
1.11.11 | MATED-17021 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | un | 4 | 48.52 | 29.42% | 48.52 | 62.79 | 251.16
1.11.12 | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 76.12 | 8.48 | 29.42% | 8.48 | 10.97 | 835.04
1.11.13 | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 332.51 | 5.43 | 29.42% | 5.43 | 7.03 | 2337.55
1.11.14 | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | 47.09 | 20.29 | 29.42% | 20.29 | 26.26 | 1236.58
1.11.15 | I02680S | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva | m | 46.68 | 9.82 | 29.42% | 9.82 | 12.71 | 593.3
1.11.16 | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 25.04 | 11.29 | 29.42% | 11.29 | 14.61 | 365.83
1.11.17 | I02686S | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3 ", sem luva | m | 27.7 | 29.37 | 29.42% | 29.37 | 38.01 | 1052.88
1.11.18 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 376.64 | 29.42% | 376.64 | 487.45 | 487.45
1.11.19 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 545.11 | 29.42% | 545.11 | 705.48 | 705.48
Note on H6: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on I6: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on D7: SIM ou NÃO

## Detalhamento do BDI
BDI PROPOSTO: |  | 29.42%
COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  | FÓRMULA ADOTADA:
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  | 1% | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) (1 - (I + CPRB))
RISCO ( R ) |  | 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.93%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 5.5%
LUCRO (L) |  | 7.5%
TRIBUTOS (T) |  | 5.15%
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO